ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект: «Многофункциональный общественный центр шаговой доступности «Экран»

по адресу: г. Москва, ул. Новочеркасский бульвар, д.21А.

| № | Наименование материала | Ед. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | изм. |  |
| 1 | Потолочные, ролетные секционные ворота 2100х3800(h)мм с калиткой и окном в/о 2-3/И | шт. | 1 |
| 2 | Потолочные, ролетные секционные ворота 2100х3800(h)мм с окном в/о 3-4/И, 4-5/И | шт. | 2 |

Дополнительные условия для потолочных, ролетных секционных ворот:

- Наружные роликовые ставни автоматические, с электроприводом;

- Направляющий рельс механически крепится к конструкции в соответствии с рекомендациями производителей;

- Стальной корпус механически крепится к конструкции;

- Ролетные секционные ворота примыкают к витражной стоечно-ригельной системе (учесть узлы по примыканиям);

- Цвет ролетных секционных ворот: полиэфирное порошковое покрытие – глянцевый черный  9004;

- Размер светового проема под ворота 2100 мм (ширина) х 3800 мм (высота), приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,69 м2 0С/Вт;

- Максимальная высота здания – 23,915 м;

  - Относительная отметка низа проектируемого фасада - +0,00м;

  - Относительная отметка верха проектируемого фасада - +3,850м;

- Секционные ворота должны иметь следующую сопроводительную документацию:

- Действующее Техническое свидетельство;

- Сертификат соответствия;

- Сертификат пожарной безопасности (с указанием группы горючести);

- Заключение по долговечности;

- Монтажные схемы для установки потолочных ворот (высокий монтаж и примыкания к стенам).